ОКС 13.220.01

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 к своду правил СП 12.13130.2009

«Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»

Утверждено и введено в действие приказом МЧС России

от 09 декабря 2010 г. № 643

Дата введения 1 февраля 2011 г.

- Пункт А.1.1 приложения А дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае если использование расчетных методов не представляется возможным, допускается определение значений критериев взрывопожарной опасности на основании результатов соответствующих научно-исследовательских работ, согласованных в порядке, установленном для согласования отступлений от требований нормативных документов по пожарной безопасности».

- В последнем абзаце пункта Б.2 приложения Б слова «и gт = 180 МДж∙м-2 при 0 ( g (180 МДж∙м-2» исключить.

- В формуле В.12 пункта В.2.1 приложения В цифры «14,5632» заменить цифрами «7,8».

- В абзаце первом пункта Г.1 приложения Г слова «потенциального риска» заменить словами «пожарного риска».

УДК 614.841.12                                        ОКС 13.220.01

Ключевые слова: взрывопожарная опасность, пожарная опасность, категории, помещения, здания, наружные установки, пожарный риск